Солнечный холод

Нехватка электроэнергии, в преддверии жаркого лета 2012 года, вынудило наше правительство провести мероприятия по её экономии. Основной нагрузкой в летний максимум израильской энергосистемы являются кондиционеры. Их нагрузка около 5000 МВт, это порядка 40 % от общей мощности системы. Именно на снижение нагрузки охлаждения помещений наиболее эффективно направить наши усилия.

В Израиле используются только один тип кондиционеров – компрессионные кондиционеры. Эти кондиционеры обычно большой мощности (для двухкомнатной квартиры порядка 2–3 КВт). Они сильно   шумят, работают на фреоне, который опасен для окружающей среды, их мощность почти всегда снижается из-за утечки фреона, требуется постоянно дозаправка газа.

В сентябре 2011 года в Тель-Авиве состоялась 2-ая международная выставка альтернативных источников питания. На этой выставке швейцарская компания демонстрировала солнечные кондиционеры абсорбционного типа на солнечной энергии. Эти кондиционеры обеспечивают 75 % экономии электроэнергии. То есть, вместо 2-3 КВт мощность абсорбционного кондиционера составит 0.5-0.75 КВт. Они почти бесшумны, экологически чисты, так как в качестве холодильного агента используется безопасный раствор бромистого лития, надёжны - гарантийный срок их службы 25 лет. Гарантийный срок службы компрессорных кондиционеров – 10 лет.

Правда, конструкция абсорбционного кондиционера более сложная. Вместо компрессора, снаружи устанавливается генератор кипения раствора бромистого лития.  А испаритель, как обычно, устанавливается внутри помещения. Кондиционер имеет ещё солнечную  панель нагрева бромистого лития и бак аккумулятора холодного раствора. Но даже при этом, срок окупаемости абсорбционного солнечного кондиционера по данным изготовителя составляет 4 года.

По нашему мнению, абсорбционные солнечные кондиционеры должны найти широкое применение в Израиле. Израиль является страной, наиболее подготовленной к использованию солнечных технологий. Здесь стало нормой нагрев воды солнечными лучами. Имеются многочисленные предприятия для изготовления солнечных панелей нагрева воды и баков-аккумуляторов, создана система установки этих устройств и их обслуживания. Наконец, есть заводы по производству кондиционеров. В Израиле можно просто заменить панели для нагрева воды комбинированными панелями для нагрева воды и бромистого лития, а баки-аккумуляторы горячей воды – комбинированными баками. Наконец, возможно начать производство трехслойных панелей для воды, бромистого лития и солнечных панелей производства электроэнергии.  Всё это технические детали.

Главное, надо перейти на производство холода из солнечной энергии, которой в Израиле огромное количество. Тратить электрическую энергию именно тогда, когда имеется наибольшее количество солнца – абсурд. Замена электрической энергии солнечной - важнейшая задача нашего государства. Пример швейцарской компании по созданию солнечных кондиционеров, должен стать толчком для нашего правительства по созданию программы  по переходу на охлаждение   с помощью солнца.

Анисим Плиц – телефон 035082976

Гарри Портной – телефон 036594323